## Sheet1
西北师范大学寒假期间火灾预防重点事项表
序号 | 类 别 | 事 项 或 部 位 | 要求及原因
1 | 各级职责 | 领导责任 | 履行监督职责,抽查值班员在位情况及履职情况。
2 |  | 值班员责任 | 坚守岗位，按规定做好防火巡查、检查工作及其它消防值班工作。
3 | 重点事项 | 安全出口 | 严禁堵塞，确保畅通。
4 |  | 疏散通道
5 |  | 消火栓 | 不得遮挡，占用，确保功能完好。
6 |  | 防火卷帘 | 功能完好，下方不得堆放杂物。
7 |  | 消防报警系统 | 系统功能完好并有专人值班。
8 |  | 气体灭火设备 | 压力正常，附件齐全，功能完好。
9 |  | 应急照明 | 完好有效。
10 |  | 灭火器放置位置 | 摆放位置明显，便于取用，不得影响人员疏散；各点放置不宜超过5具，直视距离不宜大于20米。
11 |  | 灭火器功能 | 压力正常，附件齐全，性能完好。
12 |  | 用电线路 | 布线规范，匹配合规，固定牢靠，绝缘层无碳化，线芯无裸露，严禁私拉乱接。
13 |  | 电源插座、插线板 | 配匹合规，质量可靠，无碳化、变形等现象。
14 |  | 照明灯具（大功率） | 质量可靠，散热空间充足，周围不得存放易燃物。
15 |  | 用电器具
16 |  | 用气管理（含液化气） | 责任人明确，检验证明有效，无漏气现象；严格控制存放数量，严禁将残夜倒入下水管道。
17 |  | 食用油管理 | 责任人明确，无渗漏、外溢现象。
18 |  | 汽油、煤油管理 | 责任人明确，严禁将汽油、煤油带入人员密集场所，严禁在汽油、煤油存放地使用明火。
19 |  | 烟花爆竹管理 | 校区严禁燃放烟花爆竹。
20 |  | 燃放孔明灯 | 严禁在校园燃放孔明灯。
21 |  | 垃圾集中站（点） | 落实值班，加强管理，及时清运，加强防火。
22 |  | 垃圾桶 | 及时清理，严禁将其放置在易燃易爆品附近或有明火的场所。
23 | 重点部位 | 新校区图书馆 | 消防安全重点部位，易燃品存放量大，面积大，区域广，火灾预防难度大，应加强电器设施和供电线路的检查。
24 |  | 新校区实验楼 | 消防安全重点部位，易燃易爆性试验和高温性实验频次高。
25 |  | 新校区大学生活动中心 | 一楼商店、打印店易燃物多，二楼大学生聚集活动多，防火难度大。
26 |  | 北校区平房 | 木质闷顶结构建筑，耐火等级低，易引发火灾。
27 |  | 校本部西区家居库房 | 无消防设施，木质家具多，易燃性助燃物多。
28 |  | 继续教育图书馆 | 易燃品场所，老旧建筑，易引发电器火灾。
29 |  | 博物馆 | 消防安全重点单位，消防设施还在加强中，技防力量较弱。
30 |  | 逸夫图书馆 | 消防安全重点单位，消防设施陈旧，技防力量较弱。
31 |  | 商住两用建筑、商店、饭店 | 如校本部学生3号公寓、学生2号公寓、兰天学生11-14号公寓。
32 |  | 教学1号楼 | 老旧建筑，木席闷顶，供电线路老化，易引发火灾。
33 |  | 教学3号楼 | 消防安全重点部位，属高层建筑，火灾扑救难度大。
34 |  | 教学9号楼
35 |  | 行政2号楼（翠英园树木） | 灭火设施缺乏，周边树木茂密，冬季干燥，易燃，扑救难度大。
36 |  | 北校区树木 | 树木茂密，冬季干燥，易燃，周边又紧靠楼宇，扑救难度大。
37 |  | 水塔山 | 水塔属于保护文物，周围树木茂密，冬季干燥，易引发火灾。
38 |  | 专家楼竹林 | 冬季竹子易燃，又紧靠楼宇，应加强防火。
39 |  | 实验室管理 | 易燃易爆品多，高温和动用明火的问题不同程度的存在，应加强防火。